Присоединительные размеры агрегатов ВКО 1/16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **-** | **Частота** | **Вид** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Размеры в мм** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Типоразмер** | **Мощность двигателя,кВт** | **вра-** | **осно-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **двигателя** | **щения** | **вания** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(синх-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **рон-** |  | **L** | **L1** | **L2** | **L3\*** | **L4** | **В** | **В1** | **В2** | **Н** | **Н1** | **Н2** | **А** | **А1** | **А2** | **А3** | **D** | **D1** | **D2** | **d** | **R** |  |
|  | **ная)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **с-1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(об/мин)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А80В4** |  |  | **Рама** |  | **525** | **109** | **355** |  | **315** |  |  | **333** | **203** |  |  | **240** |  |  |  |  |  | **М10-7Н** |  |  |
| **5А80МВ4** | **1,5** | **24(1450)** | **Плита** | **765** | **545** | **117** | **367** | **260** | **292** | **220** | **78** | **315** | **185** | **108** | **336** | **190** | **30** | **75** | **60** | **25** | **55** |  |
|  |  |
| **АИР80В4** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АДМ80В4** |  |  | **Плита** |  | **510** | **102** | **349** |  | **332** |  |  | **310** | **180** |  | **285** |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **штамп.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Присоединительные размеры агрегатов ВКО 2/26 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **-** | **Частота** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Размеры в мм** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Типоразмер** | **Мощность двигателя,кВт** | **враще-** | **Вид** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **двигателя** | **ния** | **осно-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(синх-** | **вания** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ронная)** |  | **L** | **L1** | **L2** | **L3\*** | **L4** |  | **В** | **В1** | **В2** | **Н** | **Н1** | **Н2** |  | **А** | **А1** | **А2** |  | **А3** | **D** | **D1** | **D2** | **d** | **R** |  |
|  | **с-1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(об/мин)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АИР100L6** |  |  | **Рама** |  | **580** | **102** | **433** |  |  | **300** |  |  | **344** | **198** |  |  | **379** | **250** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Плита** | **860** | **628** | **117** | **423** |  |  | **335** |  |  | **332** | **186** |  |  | **380** | **240** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АДМ100L6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Плита** |  | **595** |  | **432** |  |  | **332** |  |  | **326** | **180** |  |  | **373** | **285** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **2,2** | **16(970)** | **штамп.** |  | **102** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Рама** |  | **580** | **433** |  |  | **300** |  |  | **370** | **198** |  |  | **379** | **250** |  |  |  |  |  |  | **7Н** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А100L6** |  |  | **Плита** | **890** | **628** | **117** | **423** |  |  | **335** |  |  | **363** | **186** |  |  | **380** | **240** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **284** |  |  | **240** | **100** |  |  | **107** |  |  |  | **190** |  | **30** | **100** | **80** | **40** | **М12-** | **68** |  |
|  |  |  | **Плита** |  | **595** |  | **432** |  | **332** | **357** | **180** |  | **373** | **285** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **штамп.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А100S4** |  |  | **Рама** | **845** | **555** |  | **433** |  |  | **300** |  |  | **328** | **198** |  |  | **365** | **250** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Плита** | **560** | **102** | **423** |  |  | **332** |  |  | **310** | **180** |  |  | **373** | **285** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **3** | **24(1450)** | **штамп.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АИР100S4** | **Рама** | **830** | **555** |  | **433** |  |  | **300** |  |  | **344** | **198** |  |  | **365** | **250** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АДМ100S4** |  |  | **Плита** | **560** |  | **423** |  |  | **332** |  |  | **326** | **180** |  |  | **373** | **285** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **штамп.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Присоединительные размеры агрегатов ВКО 2/26 | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мощностьдвигателя,кВт** | **Частота** | **Вид** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Размеры в мм** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Типоразмер** | **враще-** | **осно-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **двигателя** | **ния** | **вания** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(синх-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ронная** |  | **L** | **L1** | **L2** | **L3** | **L4** | **В** | **В1** | **В2** |  | **Н** | **Н1** | **Н2** |  | **А** | **А1** | **А2** | **А3** | **D** | **D1** | **D2** | **d** | **R** |  |
|  | **с-1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(об/мин)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Рама** |  | **580** | **102** | **433** |  | **300** |  |  |  | **344** | **198** |  |  | **379** | **250** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АИР100L4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Плита** | **860** | **628** | **117** | **423** |  | **335** |  |  |  | **332** | **186** |  |  | **380** | **240** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АДМ100L4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Плита** |  | **595** |  | **432** |  | **332** |  |  |  | **326** | **180** |  |  | **373** | **285** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **4** |  | **штамп.** |  | **102** |  | **240** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Рама** |  | **580** | **433** |  | **300** |  |  | **375** | **198** |  |  | **379** | **250** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А100L4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Плита** | **890** | **628** | **117** | **423** |  | **335** |  |  |  | **363** | **186** |  |  | **380** | **240** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Плита** |  | **595** | **102** | **432** |  | **332** |  |  |  | **357** | **180** |  |  | **373** | **285** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **штамп.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Рама** |  | **630** | **109** | **497** |  | **290** |  |  |  | **388** | **203** |  |  | **413** | **240** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А112М4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Плита** | **951** | **650** | **117** | **474** |  | **292** |  |  |  | **383** | **198** |  |  |  |  |  |  |  | **12-7Н** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **24(1450)** |  |  |  |  |  | **284** |  |  | **100** |  |  |  | **107** |  |  |  | **190** | **30** | **100** | **80** | **40** | **68** |  |
|  |  | **Плита** |  | **620** | **102** | **480** | **370** |  |  | **365** | **180** |  | **400** | **325** |  |
|  |  |  | **штамп.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **М** |  |  |
| **АИР112М4** |  |  | **Рама** |  | **630** | **109** | **497** |  | **290** |  |  |  | **366** | **203** |  |  | **413** | **240** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Плита** |  | **650** | **117** | **474** |  | **292** |  |  |  | **361** | **198** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АДМ112М4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Плита** |  | **620** | **102** | **480** |  | **370** |  |  |  | **343** | **180** |  |  | **400** | **325** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5,5** |  | **штамп.** | **910** |  | **250** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Рама** | **630** | **109** | **497** |  | **290** |  |  |  | **376** | **203** |  |  | **413** | **240** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АИРМ112М4** |  |  | **Плита** |  | **650** | **117** | **474** |  | **292** |  |  |  | **371** | **198** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Плита** |  | **620** | **102** | **480** |  | **370** |  |  |  | **353** | **180** |  |  | **400** | **325** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **штамп.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5АМ112М4** |  |  | **Рама** |  | **630** | **109** | **497** |  | **290** |  |  |  | **371** | **203** |  |  | **413** | **240** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Плита** | **950** | **650** | **117** | **474** |  | **292** |  |  |  | **366** | **198** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Плита** | **620** | **102** | **480** |  | **370** |  |  |  | **348** | **180** |  |  | **400** | **325** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **штамп.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Присоединительные размеры агрегатов ВКО 4/28 | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мощностьдвигателя,кВт** | **Частота** | **Вид** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Размеры в мм** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Типоразмер** | **враще-** | **осно-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **двигателя** | **ния** | **вания** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(синх-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ронная)** |  |  | **L** | **L1** | **L2** | **L3\*** | **L4** | **В** | **В1** | **В2** | **Н** | **Н1** | **Н2** |  | **А** | **А1** | **А2** | **А3** | **D** | **D1** | **D2** | **d** | **R** |  |
|  | **с-1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(об/мин)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Рама** |  |  | **630** | **109** | **477** |  | **290** |  |  | **361** | **203** |  |  | **413** | **240** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АИР112М4** |  |  | **Плита** |  | **915** | **650** | **117** | **474** |  | **292** |  |  | **356** | **198** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Плита** |  |  | **620** | **102** | **480** |  | **370** |  |  | **338** | **180** |  |  | **400** | **325** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **штамп.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Рама** |  |  | **630** | **109** | **477** |  | **290** |  |  | **371** | **203** |  |  | **413** | **240** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5АМ112М4** |  |  | **Плита** |  | **962** | **650** | **117** | **474** |  | **292** |  |  | **366** | **198** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Плита** |  |  | **620** | **102** | **480** |  | **370** |  |  | **348** | **180** |  |  | **400** | **325** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **5,5** |  | **штамп.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Рама** |  |  | **630** | **109** | **477** |  | **290** |  |  | **388** | **203** |  |  | **413** | **240** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А112М4** |  |  | **Плита** |  | **957** | **650** | **117** | **474** |  | **292** |  |  | **383** | **198** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Плита** |  |  | **620** | **102** | **480** |  | **370** |  |  | **365** | **180** |  |  | **400** | **325** |  |  |  |  |  | **7Н** |  |  |
|  |  |  | **штамп.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **24(1450)** |  |  |  |  |  | **290** |  | **245** | **100** |  |  | **110** |  |  |  | **196** | **30** | **100** | **80** | **40** | **12-** | **72** |  |
|  |  | **Рама** |  |  | **630** | **109** | **477** | **290** | **366** | **203** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **413** | **240** |  |  |  |  |  | **М** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АДМ112М4** |  |  | **Плита** |  | **915** | **650** | **117** | **474** |  | **292** |  |  | **361** | **198** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Плита** |  |  | **620** |  | **480** |  | **370** |  |  | **343** | **180** |  |  | **400** | **325** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **штамп.** |  |  | **102** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А132S4** |  |  | **Рама** |  | **987** | **640** | **529** |  | **300** |  |  | **388** | **210** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Плита** |  | **700** | **117** | **521** |  | **320** |  |  | **390** | **212** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АИРМ132S4** | **7,5** |  | **Рама** |  | **942** | **640** | **102** | **529** |  | **300** |  |  | **403** | **210** |  |  | **432** | **240** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Плита** |  | **700** | **117** | **521** |  | **320** |  |  | **405** | **212** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АИР132S4** |  |  | **Рама** |  | **945** | **640** | **102** | **529** |  | **300** |  |  | **389** | **210** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Плита** |  | **700** | **117** | **521** |  | **320** |  |  | **391** | **212** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Присоединительные размеры агрегатов ВКО 5/24; 5/32

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мощностьдвигателя,кВт** | **Частота** | **Вид** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Размеры в мм** | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Типоразмер** | **враще-** | **осно-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **двигателя** | **ния** | **вания** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(синх-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ронная)** |  | **L** | **L1** | **L2** | **L3\*** | **L4** | **В** | **В1** | **В2** | **Н** | **Н1** | **Н2** | **А** | **А1** | **А2** | **А3** | **D** | **D1** | **D2** | **d** | **R** |  |
|  | **с-1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(об/мин)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Рама** |  | **640** | **102** | **541** |  | **300** |  |  | **403** | **210** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АИРМ132S4** |  |  |  | **948** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Плита** | **700** | **117** | **540** |  | **320** |  |  | **405** | **212** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **7,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **432** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Рама** |  | **640** | **102** | **541** |  | **300** |  |  | **388** | **210** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А132S4** |  |  |  | **993** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Плита** | **700** | **117** | **540** |  | **320** |  |  | **390** | **212** |  |  |  |  |  |  |  |  | **7Н** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **24(1450)** |  |  |  |  |  | **296** |  | **258** | **108** |  |  | **115** |  | **240** | **196** | **30** | **110** | **90** | **50** | **М12-** | **79** |  |
|  |  | **Рама** |  | **680** | **102** | **541** | **300** | **403** | **210** | **451** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АИРМ132М4** |  |  |  | **986** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Плита** | **700** | **117** | **540** |  | **320** |  |  | **405** | **212** |  | **432** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **11** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Рама** |  | **680** | **102** | **541** |  | **300** |  |  | **388** | **210** |  | **451** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А132М4** |  |  |  | **993** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Плита** | **700** | **117** | **540** |  | **320** |  |  | **390** | **212** |  | **432** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Присоединительные размеры агрегатов ВКО 10/45 | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Мощностьдвигателя,кВт** | **Частота** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Размеры в мм** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Типоразмер** | **враще-** | **Вид** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **двигателя** | **ния** | **осно-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(синх-** | **ва-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **ронная)** | **ния** | **L** | **L1** | **L2** | **L3\*** | **L4** | **В** | **В1** | **В2** | **Н** | **Н1** | **Н2** |  | **А** | **А1** | **А2** | **А3** | **D** | **D1** | **D2** | **d** | **R** |  |
|  | **с-1** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(об/мин)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Рама** |  | **780** | **97** | **690** |  | **331** |  |  |  |  |  |  |  | **290** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АИР160М4** |  |  |  | **1196** |  |  |  |  |  |  |  | **467** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Плита** | **860** | **117** | **698** |  | **430** |  |  |  | **315** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **18,5** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **242** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Рама** |  | **780** | **97** | **690** |  | **331** |  |  |  |  | **290** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5А160М4** |  |  |  | **1236** |  |  |  |  |  |  |  | **484** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Плита** | **860** | **117** | **698** |  | **430** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АИР180S4** |  |  | **Рама** | **1166** |  |  |  |  |  |  |  | **522** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4АМ180S4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **22** |  |  |  | **777** |  | **690** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А180S4** |  | **Рама** | **1181** | **97** |  | **356** |  |  | **507** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **7Н** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **24(1450)** |  |  |  |  |  | **325** |  | **350** | **125** |  |  | **121** |  | **560** |  | **213** | **60** | **130** | **110** | **65** | **12-** | **87** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Рама** |  | **815** |  | **735** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **М** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АИР180М4** |  |  |  | **1216** |  |  |  |  |  |  |  | **522** |  |  |  |  | **315** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Плита** | **900** | **117** | **740** |  | **430** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **262** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4АМН180S4** |  |  | **Рама** |  | **815** | **97** | **735** |  | **356** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **30** |  |  | **1116** |  |  |  |  |  |  |  | **552** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4АМ180М4** |  | **Плита** | **900** | **117** | **740** |  | **430** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **Рама** |  | **815** | **97** | **735** |  | **356** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А180М4** |  |  |  | **1241** |  |  |  |  |  |  |  | **507** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Плита** | **900** | **117** | **740** |  | **430** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Масса насосных агрегатов типа ВКО

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Масса, кг, для исполнений** | | |  |
| **Типораз-** | **Типоразмер** |  | **А** |  |  |
|  |  |  |  |
| **мер** |  |  |  |  |
| **двигателя** |  |  | **На плите** |  |
| **агрегата** | **На раме** | **На плите** |  |
|  | **штампов** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | А80В4 | 63 | 60 | 59 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **ВКО 1/16** | 5А80МВ4 | 62 | 59 | 58 |  |
| АИР80В4 | 61 | 58 | 57 |  |
|  |  |
|  | АДМ80В4 | 62 | 59 | 58 |  |
|  | АИР100L6 | 74 | 80 | 75 |  |
|  | АДМ100L6 | 78 | 83 | 79 |  |
|  | А100L6 |  |
|  |  |  |  |  |
|  | А100S4 | 69 | - | 69 |  |
|  | АИР100S4 | 71 | - | 71 |  |
|  | АДМ100S4 | 75 | - | 75 |  |
| **ВКО 2/26** | АИР100L4 | 77 | 81 | 77 |  |
| АДМ100L4 | 81 | 85 | 81 |  |
|  |  |
|  | А100L4 | 78 | 83 | 78 |  |
|  | А112М4 | 100 | 106 | 101 |  |
|  | АИР112М4 | 87 | 113 | 88 |  |
|  | АДМ112М4 | 94 | 100 | 96 |  |
|  | АИРМ112М4 | 98 | 104 | 99 |  |
|  | 5АМ112М4 | 105 | 111 | 106 |  |
|  | АИР112М4 | 94 | 100 | 96 |  |
|  | 5АМ112М4 | 107 | 113 | 109 |  |
| **ВКО 4/28** | А112М4 | 89 | 95 | 91 |  |
| АДМ112М4 | 97 | 103 | 99 |  |
|  | А132S4 | 106 | 115 | - |  |
|  | АИРМ132S4 | 124 | 133 | - |  |
|  | АИР132S4 | 116 | 125 | - |  |
| **ВКО 5/24** | АИРМ132S4 | 127 | 136 | - |  |
| А132S4 | 109 | 118 | - |  |
| **ВКО 5/32** |  |
| АИРМ132М4 | 140 | 149 | - |  |
|  | А132М4 | 117 | 126 | - |  |
|  | АИР160М4 | 217 | 218 | - |  |
|  | 5А160М4 | 215 | 216 | - |  |
|  | АИР180S4 | 247 | - | - |  |
| **ВКО 10/45** | А180S4 | 234 | - | - |  |
| 4АМ180S4 | 235 | - | - |  |
|  | АИР180М4 | 267 | 268 | - |  |
|  | 4АМН180S4 | 247 | 248 | - |  |
|  | 4АМ180М4 | 267 | 268 | - |  |
|  | А180М4 |  |
|  |  |  |  |  |