Присоединительные размеры агрегатов ВК 1/16

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мощ-** | **Частота** | **Вид** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Размеры в мм** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Типоразмер** | **ность** | **вращения** | **осно-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **двигателя** | **двига-** | **(синхрон-** | **вания** | **L** | **L1** | **L2** | **L3\*** | **L4** | **В** | **В1** | **В2** |  | **Н** | **Н1** | **Н2** | **А** | **А1** | **А2** | **D** | **D1** | **D2** | **d** |  |
|  | **теля,** | **ная) с-1** |  |  |  |
|  | **кВт** | **(об/мин)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А80В4** |  |  | **Рама** |  | **525** | **109** | **355** |  | **315** |  |  |  | **333** | **203** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5А80МВ4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **240** |  |  |  |  | **7Н** |  |
|  |  | **Плита** |  | **545** | **117** | **367** |  | **292** |  |  |  | **315** | **185** |  |  |  |  |  |  |
| **АИР80В4** | **1,5** | **24(1450)** | **755** | **248** | **220** | **78** |  | **108** | **336** |  | **190** | **75** | **60** | **25** |  |
|  |  | **М10-** |  |
| **АДМ80В4** |  |  | **Плита** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5А80МВ4-0М2** |  |  |  | **510** | **102** | **349** |  | **332** |  |  |  | **310** | **180** |  |  | **285** |  |  |  |  |  |
|  |  | **штамп.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АИР80В4-ОМ2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Присоединительные размеры агрегатов ВК 2/26

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типоразмер двигателя** | **Мощность двигателя, кВт** | **Частота вращения (синхрон-ная) с-1 (об/мин.)** | **Вид основа-**  **ния** |  |  |  |  |  |  |  |  | **Размеры в мм** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **L** | **L1** | **L2** | **L3\*** | **L4** | **В** | **В1** | **В2** |  | **Н** | **Н1** | **Н2** | **А** | **А1** | **А2** | **D** | **D1** | **D2** | **d** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АИР100L6,** |  |  | **Рама** |  | **580** | **102** | **433** |  | **300** |  |  |  | **344** | **198** |  | **379** | **250** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **835** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Плита** | **628** | **117** | **423** |  | **335** |  |  |  | **332** | **186** |  | **380** | **240** |  |  |  |  |  |  |
| **АДМ100L6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **16** | **Плита** |  | **595** | **102** | **432** |  | **332** |  |  |  | **326** | **180** |  | **373** | **285** |  |  |  |  |  |  |
|  | **2,2** | **штамп.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **(970)** | **Рама** |  | **580** | **102** | **433** |  | **300** |  |  |  | **370** | **198** |  | **379** | **250** |  |  |  |  | **7Н** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А100L6,** |  |  |  | **863** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Плита** | **628** | **117** | **423** |  | **335** |  |  |  | **363** | **186** |  | **380** | **240** |  |  |  |  |  |
| **5А100L6 ОМ2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **257** |  | **240** | **100** | |  |  | **107** |  |  | **190** | **100** | **80** | **40** | **М12-** |  |
|  |  |  | **Плита** |  | **595** | **102** | **432** | **332** | **357** | **180** | **373** | **285** |  |
|  |  |  | **штамп.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А100S4** |  |  | **Рама** | **820** | **555** |  | **433** |  | **300** |  |  |  | **328** | **198** |  | **365** | **250** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5А100S4 ОМ2** |  | **24** | **Плита** | **560** |  | **423** |  | **332** |  |  |  | **310** | **180** |  | **373** | **285** |  |  |  |  |  |  |
|  | **3,0** | **штамп.** |  | **102** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АИР 100S4** | **(1450)** | **Рама** | **805** | **555** | **433** |  | **300** |  |  |  | **344** | **198** |  | **365** | **250** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АДМ 100S4** |  |  | **Плита** | **560** |  | **423** |  | **332** |  |  |  | **326** | **180** |  | **373** | **285** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **штамп.** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Присоединительные размеры агрегатов ВК 2/26

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Типоразмер двигателя** | | **Мощность двигателя,**  **кВт** | | **Частота вращения (синхрон-ная) с-1 (об/мин.)** | | | | | **Вид основа-**  **ния** |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **Размеры в мм** | | | | | | | | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **L** | | | **L1** | | **L2** | | **L3\*** | | **L4** | | **В** | | **В1** | | **В2** | | **Н** | | | **Н1** | | **Н2** | | **А** | | **А1** | | | **А2** | | | **D** | | **D1** | | **D2** | | **d** | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **АИР100L4** | |  | |  | |  | | | **Рама** |  | | | **580** | | **102** | | **433** | |  | | **300** | |  | |  | | **344** | | | **198** | |  | | **379** | | **250** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **АДМ100L4** | |  | |  | |  | | | **Плита** | **835** | | | **628** | | **117** | | **423** | |  | | **335** | |  | |  | | **332** | | | **186** | |  | | **380** | | **240** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **5А100L4ОМ2** | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | | **Плита** |  | | | **595** | |  | | **432** | |  | | **332** | |  | |  | | **326** | | | **180** | |  | | **373** | | **285** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | **4,0** | |  | |  | | | **штамп.** |  | | | **102** | |  | | **240** | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | | **Рама** |  | | | **580** | | **433** | |  | | **300** | |  | | **370** | | | **198** | |  | | **379** | | **250** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **А100L4** | |  | |  | |  | | |  | **863** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | | **Плита** | **628** | | **117** | | **423** | |  | | **335** | |  | |  | | **363** | | | **186** | |  | | **380** | | **240** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | | **Плита** |  | | | **595** | | **102** | | **432** | |  | | **332** | |  | |  | | **357** | | | **180** | |  | | **373** | | **285** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | | **штамп.** |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | | **Рама** |  | | | **630** | | **109** | | **497** | |  | | **290** | |  | |  | | **388** | | | **203** | |  | | **413** | | **240** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **А112М4** | |  | |  | |  | | |  | **925** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | | **Плита** | **650** | | **117** | | **474** | |  | | **292** | |  | |  | | **383** | | | **198** | |  | |  | | |  | |  | |  | | **7Н** | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | | **24** | | | | | **Плита** |  | | | **620** | | **102** | | **480** | |  | | **370** | |  | |  | | **365** | | | **180** | |  | | **400** | | **325** | | |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | | **штамп.** |  | | |  | |  | |  | | **257** | |  | |  | | **100** | |  | | |  | | **107** | |  | |  | | | **190** | | | **100** | | **80** | | **40** | | **М12-** | |  |
| **АИР112М4,** | |  | | **(1450)** | | | | | **Рама** |  | | | **630** | | **109** | | **497** | | **290** | |  | | **363** | | | **203** | | **413** | | **240** | | |  |
|  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |
| **АДМ112М4,** | |  | |  | |  | | | **Плита** |  | | | **650** | | **117** | | **474** | |  | | **292** | |  | |  | | **358** | | | **198** | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **АИРМ112М4ОМ2** | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | | **Плита** |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **АДМ112М4ОМ2** | |  | |  | |  | | |  | | | **620** | | **102** | | **480** | |  | | **370** | |  | |  | | **340** | | | **180** | |  | | **400** | | **325** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | | **5,5** | |  | |  | | | **штамп.** | **885** | | |  | |  | |  | |  | |  | | **250** | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **АИРМ112М4** | |  | |  | | | **Рама** | **630** | | **109** | | **497** | |  | | **290** | |  | | **376** | | | **203** | |  | | **413** | | **240** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | | **Плита** |  | | | **650** | | **117** | | **474** | |  | | **292** | |  | |  | | **371** | | | **198** | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | | **Плита** |  | | | **620** | | **102** | | **480** | |  | | **370** | |  | |  | | **353** | | | **180** | |  | | **400** | | **325** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | | **штамп.** |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | | **Рама** |  | | | **630** | | **109** | | **497** | |  | | **290** | |  | |  | | **371** | | | **203** | |  | | **413** | | **240** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | **930** | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
| **5АМ112М4** | |  | |  | |  | | | **Плита** | **650** | | **117** | | **474** | |  | | **292** | |  | |  | | **366** | | | **198** | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | | **Плита** |  | | | **620** | | **102** | | **480** | |  | | **370** | |  | |  | | **348** | | | **180** | |  | | **400** | | **325** | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | | **штамп.** |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | | |  | | |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | | Присоединительные размеры агрегатов ВК 4/28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | **Мощность двигателя, кВт** | | | | | **Частота**  **враще-**  **ния**  **(син-**  **хрон-**  **ная) с-1**  **(об/мин)** | | |  | **Вид** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | **Размеры в мм** | | | | | | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **Типоразмер**  **двигателя** | |  | **осно- вания** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  |  | | **L** | | **L1** | | **L2** | | **L3\*** | | **L4** | | **В** | | **В1** | |  | **В2** | | **Н** | | **Н1** | | **Н2** | | **А** | | | **А1** | **А2** | | **D** | | **D1** | | **D2** | | **d** | | |  |
|  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **АИР112М4** | |  | |  | | |  | | |  | **Рама** | |  | | **630** | | **109** | | **477** | |  | | **290** | |  | |  |  | | **361** | | **203** | |  | | **413** | | | **240** |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **АИРМ112М4ОМ2** | |  | |  | | |  | | |  | **Плита** | | **895** | | **650** | | **117** | | **474** | |  | | **292** | |  | |  |  | | **356** | | **198** | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **АДМ112М4ОМ2** | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | **Плита** | |  | | **620** | | **102** | | **480** | |  | | **370** | |  | |  |  | | **338** | | **180** | |  | | **400** | | | **325** |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  | **штамп.** | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  | **Рама** | |  | | **630** | | **109** | | **477** | |  | | **290** | |  | |  |  | | **371** | | **203** | |  | | **413** | | | **240** |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **5АМ112М4** | |  | |  | | |  | | |  | **Плита** | | **942** | | **650** | | **117** | | **474** | |  | | **292** | |  | |  |  | | **366** | | **198** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  | **Плита** | |  | | **620** | | **102** | | **480** | |  | | **370** | |  | |  |  | | **348** | | **180** | |  | | **400** | | | **325** |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | **5,5** | |  | | |  | | |  | **штамп.** | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | **Рама** | |  | | **630** | | **109** | | **477** | |  | | **290** | |  | |  |  | | **388** | | **203** | |  | | **413** | | | **240** |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **А112М4** | |  | |  | | |  | | |  | **Плита** | | **937** | | **650** | | **117** | | **474** | |  | | **292** | |  | |  |  | | **383** | | **198** | |  | |  | |  | |  | |  | | **7Н** | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  | **Плита** | |  | | **620** | | **102** | | **480** | |  | | **370** | |  | |  |  | | **365** | | **180** | |  | | **400** | | | **325** |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | | | **24(1450)** | | |  | **штамп.** | |  | | **269** | | **245** | |  | **100** | | **110** | | **195** | | **100** | | **80** | | **40** | | **М12-** | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  | **Рама** | |  | | **630** | | **109** | | **477** | |  | | **290** | |  | |  |  | | **366** | | **203** | |  | | **413** | | | **240** |  | |  | |  | |  | |  |
| **АДМ112М4** | |  | |  | | |  | | |  | **Плита** | | **905** | | **650** | | **117** | | **474** | |  | | **292** | |  | |  |  | | **361** | | **198** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  | **Плита** | |  | | **620** | |  | | **480** | |  | | **370** | |  | |  |  | | **343** | | **180** | |  | | **400** | | | **325** |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  | **штамп.** | |  | | **102** | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **А132S4** | |  | |  | | |  | | |  | **Рама** | | **967** | | **640** | | **529** | |  | | **300** | |  | |  |  | | **388** | | **210** | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | **Плита** | | **700** | | **117** | | **521** | |  | | **320** | |  | |  |  | | **390** | | **212** | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **АИРМ132S4** | | **7,5** | |  | | |  | | |  | **Рама** | | **922** | | **640** | | **102** | | **529** | |  | | **300** | |  | |  |  | | **403** | | **210** | |  | | **432** | | | **240** |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **АИРМ132S4ОМ2** | |  | | |  | | |  | **Плита** | | **700** | | **117** | | **521** | |  | | **320** | |  | |  |  | | **405** | | **212** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **АИР132S4** | |  | |  | | |  | | |  | **Рама** | | **925** | | **640** | | **102** | | **529** | |  | | **300** | |  | |  |  | | **389** | | **210** | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | |  | | |  | **Плита** | | **700** | | **117** | | **521** | |  | | **320** | |  | |  |  | | **391** | | **212** | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | |  | | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | | Присоединительные размеры агрегатов ВК 5/24, 5/32 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | **Мощность двигателя, кВт** | | | | **Частота** | | | | | **Вид**  **осно-**  **вания** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | **Размеры в мм** | | | | | | | | | |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **Типоразмер** | | **вращения** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **двигателя** | | **(синхрон-** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | **ная) с-1** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | **(об/мин)** | | | | | **L** | | **L1** | | **L2** | | **L3\*** | | **L4** | | **В** | | **В1** | | **В2** | | | **Н** | | **Н1** | | **Н2** | |  | **А** | | **А1** | **А2** | | **D** | | **D1** | | **D2** | | **d** | | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **АИРМ132S4** | |  | | | |  | | | | | **Рама** | |  | | **640** | | **102** | | **529** | |  | | **300** | |  | |  | | | **403** | | **210** | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | | **928** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **АИРМ132S4ОМ2** | |  | | | |  | | | | | **Плита** | | **700** | | **117** | | **521** | |  | | **320** | |  | |  | | | **405** | | **212** | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | **7,5** | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | **432** | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | | | **Рама** | |  | | **640** | | **102** | | **529** | |  | | **300** | |  | |  | | | **388** | | **210** | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **А132S4** | |  | | | |  | | | | |  | | **973** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | | |  | | | | | **Плита** | | **700** | | **117** | | **521** | |  | | **320** | |  | |  | | | **390** | | **212** | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | | **7Н** | | |  |
|  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | | | | **24(1450)** | | | | |  | |  | |  | |  | |  | | **275** | |  | | **258** | | **108** | | |  | |  | | **115** | |  |  | | **240** | **195** | | **110** | | **90** | | **50** | |  |
|  | |  | | | | **Рама** | |  | | **680** | | **102** | | **560** | | **300** | | **403** | | **210** | |  | **451** | | **12-** | | |  |
|  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  |
| **АИРМ132М4** | |  | | | |  | | | | | **966** | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | | **М** | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **АИРМ132М4ОМ2** | |  | | | |  | | | | | **Плита** | | **700** | | **117** | | **557** | |  | | **320** | |  | |  | | | **405** | | **212** | |  | |  | **432** | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | **11** | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | | | **Рама** | |  | | **680** | | **102** | | **560** | |  | | **300** | |  | |  | | | **388** | | **210** | |  | |  | **451** | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| **А132М4** | |  | | | |  | | | | |  | | **973** | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | | | |  | | | | | **Плита** | | **700** | | **117** | | **557** | |  | | **320** | |  | |  | | | **390** | | **212** | |  | |  | **432** | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | | |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
|  | |  | | | |  | | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | | |  |

Присоединительные размеры агрегатов ВК 10/45

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мощ-** | **Частота** | **Вид** |  |  |  |  |  |  |  | **Размеры в мм** | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Типоразмер** | **ность** | **вращения** | **осно-** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **двигателя** | **двига-** | **(синхрон-** | **вания** | **L** | **L1** | **L2** | **L3\*** | **L4** | **В** | **В1** | **В2** | **Н** | **Н1** | **Н2** | **А** | **А1** | **А2** | **D** | **D1** | **D2** | **d** |  |
|  | **теля,** | **ная) с-1** |  |  |
|  | **кВт** | **(об/мин)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АИР160М4** |  |  | **Рама** | **1167** | **780** | **97** | **588** |  | **331** |  |  | **467** |  |  |  | **290** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **18,5** |  | **Плита** | **860** | **117** | **685** |  | **430** |  |  | **242** |  |  | **315** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5А160М4** |  | **Рама** | **1207** | **780** | **97** | **588** |  | **331** |  |  | **484** |  |  | **290** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4АМ160М4ОМ2** |  |  | **Плита** | **860** | **117** | **685** |  | **430** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АИР180S4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4АМ180S4** | **22** |  | **Рама** | **1137** | **777** |  | **588** |  |  |  |  | **522** |  |  |  |  |  |  |  |  | **7Н** |  |
| **4АМ180S4ОМ2** |  |  |  | **97** |  | **356** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А180S4** |  | **24(1450)** | **Рама** | **1152** |  |  | **297** | **350** | **125** | **507** |  | **121** | **560** |  | **205** | **130** | **110** | **65** | **12-** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **М** |  |
| **АИР180М4** |  |  | **Рама** | **1187** | **815** |  | **724** |  |  |  |  | **522** |  |  |  | **315** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Плита** | **900** | **117** | **733** |  | **430** |  |  | **262** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4АМН180S4** |  |  | **Рама** |  | **815** | **97** | **724** |  | **356** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4АМ180М4** | **30** |  |  | **1087** |  |  |  |  |  |  |  | **552** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Плита** | **900** | **117** | **733** |  | **430** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4АМ180М4ОМ2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **А180М4** |  |  | **Рама** | **1212** | **815** | **97** | **724** |  | **356** |  |  | **507** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Плита** | **900** | **117** | **733** |  | **430** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Масса насосных агрегатов типа ВК

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **Масса, кг, для исполнений** | | | | |  |  |  |
| **Типо-** |  |  | **А** |  |  | **Б** |  |  | **К** |  |  |
| **Типоразмер** | **На раме** | **На плите** | **На плитештампов** | **На раме** | **На плите** | **На плитештампов** | **На раме** | **На плите** | **На плитештампов** |  |
| **размер** |  |
| **двигателя** |  |
| **агрегата** |  |
|  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А80В4 | 59 | 57 | 56 | 64 | 61 | 60 | 61 | 58 | 57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5А80МВ4 | 58 | 56 | 55 | 63 | 60 | 59 | 60 | 57 | 56 |  |
| ВК 1/16 | АИР80В4 | 57 | 55 | 54 | 62 | 59 | 58 | 59 | 56 | 55 |  |
| АДМ80В4 | 58 | 56 | 55 | 63 | 60 | 59 | 57 | 57 | 56 |  |
|  |  |
|  | 5А80МВ4-ОМ2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АИР80В4-ОМ2 | 57 | 55 | 54 | 62 | 59 | 58 | 59 | 56 | 55 |  |
|  | АИР100L6 | 71 | 76 | 72 | 75 | 80 | 76 | 73 | 79 | 75 |  |
|  | АДМ100L6 | 75 | 80 | 76 | 78 | 83 | 80 | 77 | 82 | 78 |  |
|  | А100L6 |  |
|  | 5А100L6 ОМ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А100S4 | 65 | - | 67 | 69 | - | 71 | 67 | - | 69 |  |
|  | 5А100S4 ОМ2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АИР100S4 | 67 | - | 69 | 71 | - | 73 | 69 | - | 71 |  |
|  | АДМ100S4 | 71 | - | 72 | 75 | - | 76 | 73 | - | 74 |  |
| ВК 2/26 | АИР100L4 | 73 | 79 | 74 | 77 | 82 | 78 | 75 | 81 | 77 |  |
| АДМ100L4 | 77 | 83 | 79 | 81 | 86 | 82 | 79 | 85 | 81 |  |
|  | 5А100L4-ОМ2 | 79 | 85 | 81 | 83 | 88 | 84 | 81 | 87 | 83 |  |
|  | А100L4 | 75 | 80 | 76 | 79 | 84 | 80 | 77 | 82 | 78 |  |
|  | А112М4 | 96 | 103 | 99 | 100 | 107 | 103 | 98 | 105 | 101 |  |
|  | АИР112М4 | 83 | 90 | 86 | 87 | 94 | 90 | 86 | 92 | 88 |  |
|  | АДМ112М4 | 91 | 98 | 93 | 95 | 102 | 97 | 93 | 100 | 96 |  |
|  | АИРМ112М4 ОМ2 | 94 | 101 | 97 | 98 | 105 | 101 | 97 | 103 | 99 |  |
|  | АДМ112М4ОМ2 |  |
|  | АИРМ112М4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5АМ112М4 | 101 | 108 | 104 | 105 | 112 | 108 | 104 | 110 | 106 |  |
|  | АИР112М4 | 87 | 94 | 89 | 96 | 102 | 98 | 94 | 100 | 96 |  |
|  | АИРМ112М4 ОМ2 |  |
|  | АДМ112М4ОМ2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5АМ112М4 | 100 | 107 | 102 | 109 | 115 | 111 | 107 | 113 | 109 |  |
| ВК 4/28 | А112М4 | 82 | 89 | 84 | 91 | 97 | 93 | 89 | 95 | 91 |  |
|  | АДМ112М4 | 90 | 97 | 92 | 99 | 105 | 101 | 97 | 103 | 99 |  |
|  | А132S4 | 99 | 108 | - | 107 | 118 | - | 105 | 116 | - |  |
|  | АИРМ132S4 | 117 | 127 | - | 125 | 136 | - | 123 | 134 | - |  |
|  | АИРМ132S4ОМ2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АИР132S4 | 108 | 119 | - | 117 | 127 | - | 115 | 126 | - |  |
|  | АИРМ132S4 | 123 | 133 | - | 128 | 138 | - | 127 | 137 | - |  |
| ВК 5/24 | АИРМ132S4ОМ2 |  |
| А132S4 | 105 | 115 | - | 110 | 120 | - | 109 | 119 | - |  |
| ВК 5/32 |  |
| АИРМ132М4 | 136 | 146 | - | 142 | 152 | - | 141 | 151 | - |  |
|  | АИРМ132М4ОМ2 |  |
|  | А132М4 | 113 | 123 | - | 118 | 129 | - | 117 | 127 | - |  |

**Типо-размер агрегата**

ВК 10/45

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **Масса, кг, для исполнений** | | | | |  |  |  |
|  |  | **А** |  |  | **Б** |  |  | **К** |  |  |
| **Типоразмер** | **На раме** | **На плите** | **На плитештампов** | **На раме** | **На плите** | **На плитештампов** | **На раме** | **На плите** | **На плитештампов** |  |
| **двигателя** |  |
|  |  |
| АИР160М4 | 214 | 215 | - | 220 | 221 | - | 218 | 219 | - |  |
| 5А160М4 | 212 | 213 | - | 218 | 219 | - | 216 | 217 | - |  |
| 4АМ160М4ОМ2 | 215 | 216 | - | 221 | 222 | - | 219 | 220 | - |  |
| АИР180S4 | 244 | - | - | 250 | - | - | 248 | - | - |  |
| А180S4 | 231 | - | - | 237 | - | - | 235 | - | - |  |
| 4АМ180S4 | 245 | 216 | - | 252 | - | - | 250 | - | - |  |
| 4АМ180S4ОМ2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИР180М4 | 264 | 265 | - | 270 | 271 | - | 268 | 269 | - |  |
| 4АМН180S4 | 244 | 245 | - | 250 | 251 | - | 248 | 249 | - |  |
| 4АМ180М4 | 264 | 265 | - | 270 | 271 | - | 268 | 269 | - |  |
| 4АМ180М4ОМ2 |  |
| А180М4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |