**Присоединительные размеры насосных агрегатов, в мм**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Обозначение двигателя** | **Мощ-ность двигате-ля, кВт** | **Частота враще-ния, с-1 (об/мин.)** |  |  |  |  |  |  | **Размеры в мм** |  |  |  |  |  |  |  |
| **Обозначение** | a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Масса, кг** |  |
| **агрегата** | **L** | **L1** | **L2** | **L3** | **L4** | **L5** | **L6** | **B** | **B1** | **B2** | **H** | **h** | **n** | **d** |  |
| (a1) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | 5А160S2 |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 260 |  |
|  | 5АМХ160S2 |  |  |  |  | 1350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 260 |  |
| **СМ80-50-200-2** | АИР160S2 | 15 |  |  |  | 1280 | 1085 |  |  |  | 1258 |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 250 |  |
|  | АИМР160S2 |  |  |  |  | 1370 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 645 |  |  |  | 288 |  |
|  | ВА160S2 |  | 48,4 |  |  | 1390 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 312 |  |
|  | АИРМ132М2 |  |  |  | 1170 |  | 840 | 100 | 420 |  | 22,5 | 350 |  |  | 535 |  | 6 |  | 210 |  |
|  | 5АМХ132М2 |  | (2900) |  |  | 1170 |  |  |  |  | 535 |  |  | 210 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СМ80-50-200а-2** | А132М2 |  |  |  |  | 1170 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535 |  |  |  | 205 |  |
| АИР132М2 | 11 |  |  |  | 1170 | 975 |  |  |  | 1083 |  |  |  |  | 535 |  |  |  | 205 |  |
| **СМ80-50-200б-2** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АИМ132М2 |  |  |  |  | 1230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 258 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВА132М2 |  |  |  | 167 | 1170 |  |  |  |  |  |  |  | 240 | 282 | 570 | 310 |  |  | 228 |  |
|  | 4ВР132М2 |  |  |  | (75) | 1170 |  |  |  |  |  |  |  | 540 |  |  | 220 |  |
|  | АИР100L4 |  |  |  |  | 1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535 |  |  |  | 155 |  |
|  | АДМ100L4 |  |  |  |  | 1060 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535 |  |  |  | 155 |  |
| **СМ80-50-200-4** | А100L4 | 4 |  |  |  | 1090 |  |  |  |  | 978 |  |  |  |  | 535 |  |  |  | 155 |  |
|  | 4ВР100L4 |  |  |  |  | 1080 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535 |  |  |  | 158 |  |
|  | АИМ100L4 |  | 24,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1120 | 875 | 620 | 150 | - |  | 72,5 | 316 |  |  | 535 |  | 4 |  | 190 |  |
|  | А100S4 |  | (1450) |  |  | 1050 |  |  |  | 535 |  |  | 145 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СМ80-50-200а-4** | АДМ100S4 |  |  |  |  | 1050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535 |  |  |  | 145 |  |
| АИР100S4 | 3 |  |  |  | 1050 |  |  |  |  | 948 |  |  |  |  | 535 |  |  |  | 145 |  |
| **СМ80-50-200б-4** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4ВР100S4 |  |  |  |  | 1070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535 |  |  | 19 | 155 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АИМ100S4 |  |  |  |  | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 535 |  |  |  | 188 |  |
|  | 5А200М2 |  |  |  |  | 1520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 387 |  |
| **СМ100-65-200-2** | А200М2 | 37 |  |  |  | 1590 | 1200 | 960 | 140 | 480 | 1334 | 46 |  | 300 | 344 | 630 | 355 |  |  | 382 |  |
|  | ВА200M2 |  |  |  |  | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 715 |  |  |  | 447 |  |
|  | АИР180S2 |  |  |  |  | 1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |  |  |  | 295 |  |
|  | 5АМХ180S2 |  |  |  |  | 1420 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 580 |  |  |  | 295 |  |
| **СМ100-65-200а-2** | А180S2 | 22 | 48,4 |  |  | 1430 |  |  |  |  | 1229 |  |  |  |  | 575 | 320 |  |  | 280 |  |
|  | АИМР180S2 |  |  |  | 1490 |  |  |  |  |  |  | 360 |  |  | 675 |  | 6 |  | 335 |  |
|  |  | (2900) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВА180S2 |  |  |  | 1480 | 1085 | 840 | 100 | 420 |  | 22,5 |  | 240 | 282 | 665 |  |  |  | 330 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5А160М2 |  |  |  | 276 | 1485 |  |  | 565 |  |  |  | 270 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5АМХ160М2 |  |  |  | 1485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 565 |  |  |  | 270 |  |
|  |  |  |  | (75) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СМ100-65-200б-2** | 18,5 |  |  | 1430 |  |  |  |  | 1304 |  |  |  |  | 565 | 310 |  |  | 265 |  |
| АИР160М2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АИМР160М2 |  |  |  |  | 1515 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |  | 300 |  |
|  | ВА160M2 |  |  |  |  | 1525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 315 |  |
|  | 5АМ112М4 |  |  |  |  | 1265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |
|  | 5АМХ112М4 |  |  |  |  | 1265 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 180 |  |
| **СМ100-65-200-4** | А112М4 | 5.5 | 24,2 |  |  | 1265 | 925 | 620 | 150 | - | 1079 | 72.5 | 360 | 240 | 282 | 565 | 310 | 4 |  | 177 |  |
| АИР112М4 | (1450) |  |  | 1220 |  | 163 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4ВР112М4 |  |  |  |  | 1245 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 175 |  |
|  | АИМ112М4 |  |  |  |  | 1285 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 205 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | А100S4 |  |  |  | 1160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |
| **СМ100-65-200а-4** | АДМ100S4 |  | 24,2 | 276 | 1160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 146 |  |
| АИР100S4 | 3 | 1160 | 875 | 620 | 150 | - | 959 | 72.5 | 360 | 240 | 282 | 565 | 310 | 4 |  | 146 |  |
| **СМ100-65-200б-4** | (1450) | (75) |  |  |
| 4ВР100S4 |  | 1180 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 155 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АИМ100S4 |  |  |  | 1220 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 166 |  |
|  | 5А200L2 |  |  |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 450 |  |
| **СМ100-65-250-2** | А200L2 | 45 |  |  | 1625 |  |  |  |  | 1398 |  |  |  |  | 630 |  |  |  | 450 |  |
|  | ВА200L2 |  |  |  | 1625 | 1200 |  |  |  |  | 46 |  |  |  | 735 |  |  |  | 510 |  |
|  | 5А200М2 |  | 48,4 |  | 1555 |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 430 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СМ100-65-250а-2** | А200М2 | 37 |  | 1625 |  | 960 | 140 | 480 | 1358 |  |  | 300 | 344 | 630 | 355 | 6 |  | 425 |  |
|  | ВА200М2 |  | (2900) |  | 1585 |  |  |  |  | 735 |  | 490 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АИР180М2 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 615 |  |  |  | 375 |  |
| **СМ100-65-250б-2** | 5АМХ180М2 | 30 |  |  | 1500 | 1150 |  |  |  | 1298 | 16 |  |  |  | 615 |  |  |  | 375 |  |
| А180М2 |  |  | 1525 |  |  |  |  |  |  | 605 |  |  |  | 365 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВА180М2 |  |  |  | 1550 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 415 |  |
|  | АИРМ132S4 |  |  |  | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585 |  |  |  | 250 |  |
|  | 5АМХ132S4 |  |  |  | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585 |  |  |  | 250 |  |
|  | АИР132S4 |  |  |  | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585 |  |  |  | 250 |  |
| **СМ100-65-250-4** | А132S4 | 7,5 |  | 292 | 1325 | 1000 |  |  |  | 1078 |  | 410 |  |  | 585 |  |  |  | 255 |  |
|  | АИМ132МА4 |  |  | 1380 |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  |  | 305 |  |
|  |  |  | (90) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВА132S4 |  |  |  | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 610 |  |  |  | 265 |  |
|  | 4ВР132S4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585 |  |  |  | 267 |  |
|  | 5АМ112М4 |  |  |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585 |  |  | 19 | 235 |  |
|  | 5АМХ112М4 |  | 24,2 |  | 1250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585 |  |  |  | 235 |  |
|  | АИР112М4 |  |  | 1250 |  | 700 | 200 | - |  | 105 |  | 315 | 347 | 585 | 335 | 4 |  | 220 |  |
|  |  | (1450) |  |  |  |  |  |  |
| **СМ100-65-250а-4** | А112М4 | 5,5 |  | 1295 |  |  |  |  | 1098 |  |  |  |  | 585 |  |  |  | 230 |  |
|  | ВА112М4 |  |  |  | 1280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585 |  |  |  | 257 |  |
|  | 4ВР112М4 |  |  |  | 1280 | 950 |  |  |  |  |  |  |  |  | 585 |  |  |  | 240 |  |
|  | АИМ112М4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1320 |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 260 |  |
|  | А100L4 |  |  |  | 1240 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585 |  |  |  | 210 |  |
|  | АИР100L4 |  |  |  | 1210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585 |  |  |  | 210 |  |
| **СМ100-65-250б-4** | АДМ100L4 | 4 |  |  | 1240 |  |  |  |  | 1008 |  |  |  |  | 585 |  |  |  | 210 |  |
|  | 4ВР100L4 |  |  |  | 1230 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 585 |  |  |  | 215 |  |
|  | АИМ100L4 |  |  |  | 1270 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 245 |  |
|  | 5А160S4 |  |  |  | 1425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 305 |  |
|  | 5АМХ160S4 |  | 24,2 |  | 1425 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 305 |  |
| **СМ125-100-250-4** | АИР160S4 | 15 |  | 1360 | 1085 |  |  |  | 1333 |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 300 |  |
| (1450) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВА160S4 |  |  | 1465 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 355 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АИМР160S4 |  |  | 200 | 1445 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 335 |  |
|  | АИРМ132М4 |  |  | 1255 |  | 840 | 150 | 420 |  | 55 | 415 | 290 | 342 | 640 | 360 | 6 |  | 265 |  |
|  | 5АМХ132М4 |  |  | (91) | 1255 |  |  | 640 |  | 265 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АИР132М4 |  | 24,2 |  | 1255 |  |  |  |  | 1160 |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 265 |  |
| **СМ125-100-250а-4** | А132М4 | 11 |  | 1300 | 1035 |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 245 |  |
| (1450) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АИМ132М4 |  |  | 1315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  | 300 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВА132М4 |  |  |  | 1255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 282 |  |
|  | 4ВР132М4 |  |  |  | 1255 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 270 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | АИРМ132S4 |  |  |  | 1215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 250 |  |
|  | 5АМХ132S4 |  |  |  | 1215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 250 |  |
|  | АИР132S4 |  |  | 200 | 1215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 250 |  |
| **СМ125-100-250б-4** | А132S4 | 7,5 |  | 1260 | 1035 | 840 | 150 | 420 | 1123 | 55 | 415 | 290 | 342 | 640 | 360 | 6 |  | 235 |  |
|  |  |  |  | (91) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АИМ132МА4 |  |  | 1315 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 660 |  |  |  | 305 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВА132S4 |  |  |  | 1215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 265 |  |
|  | 4ВР132S4 |  |  |  | 1215 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 640 |  |  |  | 265 |  |
|  | АИР180S4 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 |  |  |  | 378 |  |
|  | А180S4 |  |  |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 |  |  |  | 378 |  |
| **СМ125-80-315-4** | 5АМХ180S4 | 22 |  |  | 1500 | 1150 |  |  |  | 1283 |  |  |  |  | 680 |  |  |  | 378 |  |
| ВА180S4 |  |  |  | 1540 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |  |  |  | 440 |  |
|  | АИМР180S4 |  |  |  | 1520 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 |  |  |  | 430 |  |
|  | 5А160М4 |  |  |  | 1575 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 |  |  |  | 348 |  |
|  | 5АМХ160М4 |  |  | 320 | 1575 |  |  |  | - |  |  |  |  |  | 680 |  | 4 |  | 348 |  |
|  | АИР160М4 | 18,5 |  | 1520 | 1115 | 630 | 250 | 1353 | 155 | 425 | 320 | 362 | 680 | 360 |  | 350 |  |
| **СМ125-80-315а-4** |  |  |  | (102) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВА160М4 |  |  | 1615 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 695 |  |  |  | 390 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АИМР160М4 |  | 24,2 |  | 1605 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 705 |  |  |  | 395 |  |
|  | 5А160S4 |  |  | 1545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 |  |  |  | 332 |  |
|  |  | (1450) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5АМХ160S4 |  |  |  | 1545 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 680 |  |  |  | 332 |  |
| **СМ125-80-315б-4** | АИР160S4 | 15 |  |  | 1480 | 1115 |  |  |  | 1323 |  |  |  |  | 680 |  |  |  | 325 |  |
|  | ВА160S4 |  |  |  | 1585 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 760 |  |  |  | 365 |  |
|  | АИМР160S4 |  |  |  | 1565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 770 |  |  |  | 355 |  |
|  | 5А200М4 |  |  |  | 1730 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  |  | 19 | 548 |  |
| **СМ150-125-315-4** | А200М4 | 37 |  |  | 1730 | 1317 | 1000 |  | 500 | 1423 |  |  |  |  | 790 |  |  | 548 |  |
|  | ВА200М4 |  |  |  | 1770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860 |  |  |  | 605 |  |
|  | АИР180М4 |  |  |  | 1645 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  |  |  | 488 |  |
|  | А180М4 |  |  |  | 1670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  |  |  | 488 |  |
| **СМ150-125-315а-4** | 5АМХ180М4 | 30 |  |  | 1645 |  |  |  | 450 | 1368 |  |  |  |  | 790 |  |  |  | 488 |  |
|  | ВА180М4 |  |  |  | 1690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860 |  |  |  | 550 |  |
|  | АИМР180М4 |  |  |  | 1670 | 1197 | 900 |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  | 540 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АИР180S4 |  |  |  | 1595 |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  |  |  | 468 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А180S4 |  |  |  | 1610 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  |  |  | 468 |  |
| **СМ150-125-315б-4** | 5АМХ180S4 | 22 |  |  | 1595 |  |  |  | 450 | 1318 |  |  |  |  | 790 |  |  |  | 468 |  |
|  | ВА180S4 |  |  | 395 | 1640 |  |  | 150 |  |  | 35 | 536 | 400 | 445 | 860 | 435 | 6 |  | 530 |  |
|  | АИМР180S4 |  |  | 1660 |  |  |  |  | 850 |  | 520 |  |
|  |  |  |  | (115) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5А160S6 |  |  | 1635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  |  |  | 423 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СМ150-125-315-6** | 5АМХ160S6 |  |  |  | 1635 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  |  |  | 423 |  |
| АИР160S6 | 11 |  |  | 1570 | 1162 |  |  |  | 1358 |  |  |  |  | 790 |  |  |  | 423 |  |
| **СМ150-125-315а-6** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВА160S6 |  |  |  | 1670 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 860 |  |  |  | 490 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АИМР160S6 |  | 16,3 |  | 1690 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  | 480 |  |
|  | АИРМ132М6 |  |  | 1465 |  | 850 |  | 425 |  |  |  |  |  | 790 |  |  |  | 375 |  |
|  | АИР132М6 |  | (960) |  | 1465 |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  |  |  | 375 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | А132М6 |  |  |  | 1510 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 |  |  |  | 375 |  |
| **СМ150-125-315б-6** | 5АМХ132М6 | 7,5 |  |  | 1465 | 1065 |  |  |  | 1188 |  |  |  |  | 790 |  |  |  | 375 |  |
|  | 4ВР132М6 |  |  |  | 1485 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |  |  |  | 410 |  |
|  | ВА132М6 |  |  |  | 1505 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 850 |  |  |  | 405 |  |
|  | АИМ132М6 |  |  |  | 1525 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 840 |  |  |  | 410 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |
|  | 5АМ280S4 |  |  |  | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970 |  |  |  | 1230 |  |
| **СМ200-150-400-4** | 5АМН280S4 | 110 | 24,2 | 313 | 2200 | 1735 | 1100 | 300 | 550 | 2027 | 185 | 580 | 520 | 580 | 970 | 515 |  |  | 1230 |  |
| А280S4 | (1450) | (160) | 2200 | 970 |  |  | 1230 |  |
|  | ВА280S4 |  |  |  | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1050 |  |  |  | 1290 |  |
|  | 5АМ250М4 |  |  |  | 2050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970 |  |  |  | 975 |  |
| **СМ200-150-400а-4** | 5АМН250М4 | 90 | 24,2 |  | 2050 | 1650 |  |  |  | 1877 |  |  |  |  | 970 |  |  | 19 | 975 |  |
| А250М4 | (1450) |  | 2050 |  |  |  |  |  |  |  | 970 |  |  | 975 |  |
|  | ВА250М4 |  |  |  | 2100 |  |  | 300 |  |  | 185 | 580 | 520 | 580 | 1050 | 515 |  |  | 1030 |  |
|  | 5АМ250S4 |  |  |  | 2020 |  |  |  |  | 970 |  |  | 930 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СМ200-150-400б-4** | 5АМН250S4 | 75 | 24,2 |  | 2020 | 1600 |  |  |  | 1847 |  |  |  |  | 970 |  |  |  | 930 |  |
| А250S4 | (1450) |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |  | 970 |  |  |  | 930 |  |
|  | ВА250S4 |  |  |  | 2070 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1050 |  | 6 |  | 990 |  |
|  | 5А200L6 |  | 16,3 | 313 | 1900 |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  | 970 |  |  |  | 705 |  |
| **СМ200-150-400-6** | А200L6 | 30 | 1900 |  | 1100 |  | 1722 |  |  |  |  | 970 |  |  |  | 705 |  |
| (960) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВА200L6 |  | (160) | 1950 | 1550 |  | 230 |  |  | 115 |  |  |  | 1050 |  |  |  | 760 |  |
|  | 5А200М6 |  | 16,3 |  | 1850 |  |  |  |  |  |  | 970 |  |  |  | 690 |  |
| **СМ200-150-400а-6** | 5А200М6 | 22 |  | 1850 |  |  |  |  | 1672 |  |  |  |  | 970 |  |  |  | 690 |  |
| (960) |  |  |  |  |  |  | 660 | 400 | 448 | 475 |  | 33 |  |
|  | ВА200М6 |  |  | 1900 |  |  |  |  |  |  | 1050 |  | 750 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АИР180М6 |  |  |  | 1770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970 |  |  |  | 605 |  |
|  | А180М6 |  | 16,3 |  | 1770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 970 |  |  |  | 605 |  |
| **СМ200-150-400б-6** | 5АМХ180М6 | 18,5 |  | 1770 | 1400 |  | 160 |  | 1586 | 45 |  |  |  | 970 |  |  |  | 605 |  |
| (960) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ВА180М6 |  |  | 1810 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1050 |  |  |  | 655 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | АИМР180М6 |  |  |  | 1790 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1030 |  |  |  | 650 |  |